Опросный лист для заказа оборудования

Предприятие:_________________________________________________________________

Месторождение:_______________________________________________________________

Наименование оборудования:  установка очистки воды (УОВ)

| № | Показатели назначения |  |  | Значения, возможные отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| - 1 1 | Производительность, м3/час: - минимум - максимум |  |  |  |
| 2 | Давление, МПа: - на входе на установку |  |  |  |
|  | - на выходе с установки (требуемое) |  |  |  |
| 3 | Температура, С: - на входе на установку |  |  |  |
|  | - на выходе с установки (требуемая) |  |  |  |
| 4 | Источник загрязненной воды |  |  |  |
| 5 | Потребитель очищенной воды (после УОВ) |  |  |  |
| 6 | Загрязненность исходной воды, мг/дм3: - нефтепродуктами (нефтью) |  |  |  |
|  | - механическими примесями |  |  |  |
|  | - прочие загрязнения |  |  |  |
| 7 | Содержание в воде газа, дм3/дм3: - свободного |  |  |  |
|  | - растворенного |  |  |  |
| 8 | Требования к качеству очищенной воды (после УОВ) по остаточному содержанию, мг/дм3: - нефтепродуктов (нефти) |  |  |  |
|  | - механических примесей прочие требования |  |  |  |
| 9 | Свойства воды: |  |  |  |
|  | - плотность при 20 С, кг/м3 |  |  |  |
|  | - водородный показатель, рН |  |  |  |
|  | - минерализация, г/дм3 |  |  |  |
| 10 | Содержание в воде, мг/дм3: |  |  |  |
|  | - гидрокарбонаты, НСО3- |  |  |  |
|  | - сульфаты, SO42- |  |  |  |
|  | - хлориды, Cl- |  |  |  |
|  | - кальций, Са2+ |  |  |  |
|  | - магний, Mg2+ |  |  |  |
|  | - натрий + калий, Na+ + K+ |  |  |  |
|  | - сульфид железа, FeS |  |  |  |
|  | - сероводород, H2S |  |  |  |
|  | - двуокись углерода, СО2 |  |  |  |
|  | - железо двухвалентное Fe2+ |  |  |  |
|  | - железо трехвалентное Fe3+ |  |  |  |
| 11 | Свойства нефти (нефтепродуктов): |  |  |  |
|  | - кинематическая вязкость, мм2/с, при 20 С при 50 С |  |  |  |
|  | - плотность при 20 С, кг/м3 |  |  |  |
|  | - температура застывания, С |  |  |  |
| 12 | Содержание в нефти (нефтепродуктах), % масс.: |  |  |  |
|  | - парафина |  |  |  |
|  | - общей серы |  |  |  |
|  | - меркаптановой серы |  |  |  |
|  | - сероводорода |  |  |  |
|  | - смол и асфальтенов |  |  |  |
| 13 | Гранулометрический (фракционный) состав механических примесей, % масс. |  | более 1000 мкм 800÷1000 мкм 600÷800 мкм 400÷600 мкм 200÷400 мкм 160÷200 мкм 120÷160 мкм 80÷120 мкм 60÷80 мкм 40÷60 мкм 20÷40 мкм 10÷20 мкм 5÷10 мкм менее 5 мкм |  |
| 14 | Состав (природа) механических примесей |  |  |  |
| 15 | Свойства газа, в стандартных условиях: |  |  |  |
|  | - плотность газа, кг/м3 |  |  |  |
| 16 | Содержание в газе, % мол.: |  |  |  |
|  | - N2 (азот) |  |  |  |
|  | -СО2 (углекислый газ) |  |  |  |
|  | -Н2S (сероводород) |  |  |  |
|  | -СН4 (метан) |  |  |  |
|  | -С2Н6 (этан) |  |  |  |
|  | -С3Н8 (пропан) |  |  |  |
|  | -iC4H10 (изобутан) |  |  |  |
|  | -nC4H10 (н-бутан) |  |  |  |
|  | -iC5H12 (изопентаны) |  |  |  |
|  | -nC5H12 (н-пентан) |  |  |  |
|  | -С6+выше (гексаны) |  |  |  |
| 17 | Климатические условия района эксплуатации изделия: - средняя температура самой холодной пятидневки, 0С - абсолютная минимальная температура, 0С |  |  |  |
| 18 | Указать вид строительства (реконструкция, новое строительство, расширение производства, т.п.) |  |  |  |
| 19 | В случае реконструкции приложить существующую технологическую схему объекта, ФСА с кратким описанием работы схемы, перечень основных технологических параметров и оборудования |  |  |  |
| 20 | Требования к системе автоматизации (АСУТП) |  |  |  |
| 21 | Требуются ли дополнительные услуги | ШМ |  |  |
|  |  | ПНР |  |  |
|  |  | Транспортировка (место назначения) |  |  |
| 22 | Требования к КИПиА |  |  |  |
| 23 | Дополнительные требования Заказчика |  |  |  |
| 24 | Особые условия |  |  |  |
| 25 | Наименование проектного института, контактные телефоны |  |  |  |

Информацию подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество: 	_______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Организация:			_______________________________________________

Почтовый адрес: 			_______________________________________________

Телефон: 				_______________________________________________

Факс: 					_______________________________________________

E-mail:                                              _______________________________________________

___________________________________Подпись руководителя отдела (подразделения) __________________________________ Расшифровка подписи