Опросный лист на насосную станцию пожаротушения

Предприятие:_________________________________________________________________

Месторождение:_______________________________________________________________

| Особые требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид системы пожаротушения |  |  | - пенная (средней, высокой кратности) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - подслойная |  |  |  |  |
|  | Максимальная расчетная производительность по воде (охлаждение+тушение), м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применяемый пенообразователь |  |  | - импортный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - отечественный |  |  |  |  |
|  | Тип пенообразователь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Способ дозирования пенообразователя: |  |  | - дозировочный насос |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - инжектор |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - мембранный резервуар (указать марку и объем) |  |  |  |  |
|  | Количество направлений |  |  | на охлаждение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на пенотушение |  |  |  |  |
|  | Объем емкости для хранения, м3 |  |  | - раствора пенообразователя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - концентрированного пенообразователя |  |  |  |  |
|  | Количество раствора: |  |  | - пенообразователя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - концентрированного пенообразователь |  |  |  |  |
|  | Вид управления: |  |  | - автоматическое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - ручное |  |  |  |  |
| Перечень насосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип насосного агрегата |  | Количество (раб+рез) | Тип электро-двигателя | Напря-жение, В |  | Мощность привода электродв., кВт |
|  | Основной насосный агрегат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Циркуляционный насосный агрегат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дозировочной насосный агрегат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервные насосы с типом двигателя |  |  | - электрические |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - дизельные |  |  |  |  |
|  | Дополнительная комплектация осуществляется по требованию Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы КИП и А: |  |  | - да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |
|  | Приборы КИП и А: |  |  | - импортные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - отечественные |  |  |  |  |
|  | Тип: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укажите места установки и количество электроприводных задвижек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система управления, технологических защит и блокировок: |  |  | - да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |
|  | ядро системы |  |  | - программируемый логический контроллер (ПЛК) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - релейная логика |  |  |  |  |
|  | ПЛК с горячим резервированием: |  |  | - да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |
|  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-технолога: |  |  | - да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |
|  | - компьютер: |  |  | - офисный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - промышленный |  |  |  |  |
|  | - панель оператора: |  |  | - текстовая |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - графическая |  |  |  |  |
| Другие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение: |  |  | - блочное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - закрытое |  |  |  |  |
|  | Уровень отделки блоков, применяемые материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопление помещения |  |  | - водяное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - электрическое |  |  |  |  |
|  | Степень огнестойкости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Приложить схему системы пожаротушения, в которой должна применяться насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Наименование и характеристика объекта применения насосной станции: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Ваши предложения по схеме и компоновке насосной станции: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Характеристика района эксплуатации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - месторасположение оборудования (район установки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - температура наиболее холодной пятидневки, оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Планируемы сроки поставки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование проектной организации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. ГИПа (контактное лицо): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тел.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факс: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуются ли дополнительные услуги |  | ШМ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПНР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортировка(место назначения) |  |  |  |  |  |
|  | Требования к КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |

Информацию подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество: 	_______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 				_______________________________________________

Почтовый адрес: 			_______________________________________________

Телефон: 				_______________________________________________

Факс: 					_______________________________________________

М.П.		________________________ Подпись руководителя предприятия (отдела)

__________________________________ Расшифровка подписи