Опросный лист для заказа оборудования

горизонтальной факельной установки низкого давления (ГФУ-Н)

для сжигания углеводородных газов с избыточным давлением сброса менее 0,2 МПа (газ с концевых ступеней сепарации нефти, сбросы предохранительных клапанов и продувочных линий)

Предприятие-заказчик:________________________________________________________

Наименование месторождения или места эксплуатации:___________________________

Таблица 1- Технические характеристики ГФУ-Н

| № | Параметр |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | Количество ГФУ-Н |  |  |  |  |
|  | Периодичность (режим) работы |  |  |  | непрерывно |
| - г | Параметры сбросного газа | расход, нм3/ч |  |  |  |
|  |  | давление*, МПа (изб.) |  | расчетное |  |
|  |  |  |  | рабочее (фактич.) |  |
|  |  | температура, С |  |  |  |
|  |  | Состав газа, %об. | метан |  |  |
|  |  |  | этан |  |  |
|  |  |  | пропан |  |  |
|  |  |  | бутаны |  |  |
|  |  |  | N2 |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | СО2 |  |  |
|  |  |  | другое |  |  |
| - г | Параметры топливного газа на дежурную горелку (расход 1-2 нм3/ч) | давление, МПа (изб.) |  |  |  |
|  |  | температура, С |  |  |  |
|  |  | Состав газа, %об. | метан |  |  |
|  |  |  | этан |  |  |
|  |  |  | пропан |  |  |
|  |  |  | бутаны |  |  |
|  |  |  | N2 |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |
|  |  |  | СО2 |  |  |
|  |  |  | другое |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |
|  | Температура наиболее холодной пятидневки, С, |  |  |  |  |
|  | Абсолютная минимальная температура, С, |  |  |  |  |
|  | Сейсмичность района эксплуатации, балл |  |  |  |  |
|  | Район по ветровой нагрузке по прил. 5 СНиП 2.01.07-85 |  |  |  |  |
|  | Дополнительные требования Заказчика |  |  |  |  |

*Примечание: давление сброса газа на ГФУ-Н должно быть не более 0,2 МПа (изб.)

К опросному листу просим приложить технологическую схему Вашего объекта с указанием источника сброса газа на ГФУ-Н, принципиальное описание технологической схемы.

Таблица 2 - Комплектность и объем поставки ООО «РНГ-Инжиниринг»

| № | Смежное оборудование ГФУ-Н | Да/нет, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Блок регулирования газа на дежурную горелку, система контроля и дистанционного розжига |  |
|  | Подводящие трубопроводы с опорами, кабельные проводки КИП и электрооборудования (указать протяженность) |  |
|  | Необходимость теплоизоляции и электрообогрева подводящих трубопроводов (защита от замерзания) |  |
|  | Требования к сигналам КИП для выхода на «верхний уровень» |  |
|  | Требования Заказчика в части электрики, КИП и средств автоматизации |  |

Таблица 3 - Объем требуемых услуг ООО «РНГ-Инжиниринг»

| № | Параметр | Да/нет, значение |
| --- | --- | --- |
|  | Предпроектное обследование объекта |  |
|  | Требуется ли доставка (указать пункт назначения) |  |
|  | Требуется ли шефмонтаж |  |
|  | Требуются ли пусконаладочные работы |  |
|  | Прочее |  |

Контактная информация технического специалиста Заказчика,

заполнившего опросный лист

| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| --- | --- |
| Должность |  |
| Организация |  |
| Почтовый адрес |  |
| E-mail |  |
| Телефон |  |

___________________________________подпись, дата