Опросный лист на узел учета нефти (коммерческий, оперативный)

Предприятие:_________________________________________________________________

Месторождение:_______________________________________________________________

- Наименование оборудования: __________________________________________________

| № п/п | Показатели |  |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |
|  | Назначение и область применения |  |  |  |
|  | Вид учета: коммерческий или оперативный |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Температура окружающего воздуха, оС |  | мин |  |
|  |  |  | макс |  |
|  | Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
|  | Наименование перекачиваемой жидкости |  |  |  |
|  | Содержание коррозионноактивных компонентов, % мол. | - Н2S (сероводорода) |  |  |
|  |  | - CO2 (углекислого газа) |  |  |
|  | Расход, м3/сут |  |  |  |
|  | Давление в системе, МПа (изб.) |  |  |  |
|  | Температура рабочей среды, оС |  |  |  |
|  | Плотность при 20 оС, кг/м3 |  |  |  |
|  | Вязкость, мм2/с |  |  |  |
|  | Упругость паров, кг/см2 (абс.) |  |  |  |
|  | Массовая доля парафина, % |  |  |  |
|  | Массовая доля серы, % |  |  |  |
|  | Объемное содержание воды в нефти, % |  |  |  |
|  | Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88 (ПДК, мг/м3) |  |  |  |
|  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  |  |
|  | Взрывоопасность по ГОСТ Р51330.11-99 |  |  |  |
|  | pH для водных растворов |  |  |  |
|  | Содержание механических примесей, мг/дм3 |  |  |  |
| СОСТАВ ОБРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Блок входных фильтров: да, нет |  |  |  |
|  | Блок измерительных линий их количество, шт. |  |  |  |
|  | Узел регулирования расхода: да, нет |  |  |  |
|  | Блок измерения показателей качества: да, нет |  |  |  |
|  | Блок поверочной установки (ПУ): да, нет |  |  |  |
|  | Стационарная трубопоршневая ПУ: да, нет |  |  |  |
|  | Передвижная ПУ: да, нет |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ, ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы: да, нет |  |  |  |  |
|  | Система управления и обработки данных: да, нет, рекомендуемые марки производителей |  |  |  |  |
|  | АРМ оператора: да, нет |  |  |  |  |
|  | Объемный расход: да, нет Погрешность измерения, % |  |  |  |  |
|  | Массовый расход: да, нет Погрешность измерения, % |  |  |  |  |
|  | Плотность, кг/м3 |  |  |  |  |
|  | Объемное содержание воды в нефти, % |  |  |  |  |
|  | Вязкость, мм2/с |  |  |  |  |
|  | Давление, МПа |  |  |  |  |
|  | Температура, оС |  |  |  |  |
|  | Наличие плотномера: да, нет / количество, шт. |  |  |  |  |
|  | Наличие влагомера: да, нет / количество, шт. |  |  |  |  |
|  | Необходимость метрологической экспертизы проекта / узла учета |  |  |  |  |
|  | Узел отбора пробы нефти: да, нет |  |  | - ручной |  |
|  |  |  |  | - автоматический |  |
|  | Передача данных на АСУ ТП верхнего уровня: да, нет |  |  |  |  |
|  | Тип расходомера: |  | - массовый (кориолисовый) |  |  |
|  |  |  | - турбинный |  |  |
|  | Тип пробозаборного устройства: |  | - щелевое |  |  |
|  |  |  | - многоточечное |  |  |
|  | Тип приводов запорно-регулирующей арматуры: |  |  |  |  |
|  | - ручной |  |  |  |  |
|  | - электрический |  |  |  |  |
|  | - пневматический |  |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | Вид поставки: блочная, не блочная |  |  |  |  |
|  | Требуемый срок службы изделия, лет |  |  |  |  |
|  | Место расположения пункта управления технологическим процессом |  |  |  |  |
|  | Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке) |  |  |  |  |
|  | Температура внутреннего воздуха в помещении |  |  |  |  |
|  | Требуются ли дополнительные услуги | ШМ |  |  |  |
|  |  | ПНР |  |  |  |
|  |  | Транспортировка (место назначения) |  |  |  |
|  | Требования к КИПиА |  |  |  |  |
|  | Наименование проектного института, контактные телефоны |  |  |  |  |

Информацию подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество: 	_______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 				_______________________________________________

Почтовый адрес: 			_______________________________________________

Телефон: 				_______________________________________________

Факс: 					_______________________________________________

М.П.		________________________ Подпись руководителя предприятия (отдела)

__________________________________ Расшифровка подписи