Опросный лист на блочную кустовую насосную станцию (БКНС)

Предприятие:_________________________________________________________________

Месторождение:_______________________________________________________________

## Наименование оборудования: блочная кустовая насосная станция (БКНС)

| № | Показатели |  |  |  | Значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| 1 | Планируемее сроки |  |  |  |  |
| 2 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| 3 | Температура окружающего воздуха, °С |  | - минимальная |  |  |
|  |  |  | - максимальная |  |  |
| 4 | Класс взрывоопасности помещения по ПУЭ |  |  |  |  |
| 5 | Состав, указать необходимость (производительность, м3/сут): |  |  |  |  |
|  | - насосные блоки (указать количество) |  |  |  |  |
|  | - блок маслохозяйства |  |  |  |  |
|  | - блок дренажных насосов |  |  |  |  |
|  | - блок подпорных насосов |  |  |  |  |
|  | - блок распределения воды: |  |  |  |  |
|  | - количество выходов, шт |  |  |  |  |
|  | - блок аппаратурный (помещение для контроллеров) |  |  |  |  |
|  | - блок аппаратурный (помещение для НКУ) |  |  |  |  |
|  | - блок аппаратурный (помещение для возбудителей синхронных электродвигателей) |  |  |  |  |
|  | - блок КТП (РУ60.4) |  |  |  |  |
|  | - блок РУ6 |  |  |  |  |
|  | - блок плавного пуска основных электродвигателей |  |  |  |  |
|  | - блок управления станцией (операторная для размещения АРМ-автоматизированного рабочего места) |  |  |  |  |
|  | - механическая мастерская |  |  |  |  |
|  | - дренажная ёмкость ЕПП V=25 м3 (указать необходимость полупогружного насоса НВМ 50/50, либо блока дренажных насосов см. п.18) |  |  |  |  |
|  | - емкость маслорезерва V=8 м3 |  |  |  |  |
|  | - емкость отработанного масла V=8 м3 |  |  |  |  |
| 6 | Расположение и размещение блоков |  |  |  |  |
|  | - необходимость объединения блоков в единый зал и каких |  |  |  |  |
|  | - необходимость отдельно стоящего расположения блоков и каких |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа насосного агрегата |  |  |  |  |
|  | - на общей раме, на отдельном фундаменте от блок-бокса (да/нет) |  |  |  |  |
|  | - на общей раме и на основании блок-бокса (да/нет) |  |  |  |  |
| 7 | Маркировка основного насоса: |  |  |  |  |
|  | - производительность, м3/ч |  |  |  |  |
|  | - давление на примере, МПа |  |  |  |  |
|  | - давление на выкиде, МПа |  |  |  |  |
|  | - максимальный развиваемый напор, м |  |  |  |  |
| 8 | Характеристика перекачиваемой жидкости: |  |  |  |  |
|  | - рабочая среда |  |  |  |  |
|  | - химический состав среды |  |  |  |  |
|  | - температура рабочей среды, °С, не более |  |  |  |  |
|  | - рН |  |  |  |  |
|  | - массовая концентрация механических примесей, % |  |  |  |  |
|  | - максимальный размер твердых частиц, мм |  |  |  |  |
| 9 | Количество основных насосов, шт. |  |  |  |  |
| 10 | Тип уплотнения вала основного насоса (указать): |  |  | - сальниковое |  |
|  |  |  |  | - торцевое |  |
| 11 | Электродвигатель основного насосного агрегата: |  |  | - тип |  |
|  |  |  |  | - мощность |  |
| 12 | Система смазки подшипников насоса и электродвигателей (указать): |  |  |  |  |
|  | - раздельная для каждого насоса и каждого электродвигателя |  |  |  |  |
|  | - раздельная для каждого насоса и общая для всех электродвигателей |  |  |  |  |
|  | - общая для насосов и электродвигателей |  |  |  |  |
| 13 | Местонахождение маслонасосов системы смазки подшипников насоса и электродвигателей: |  |  | - в насосном блоке |  |
|  |  |  |  | - в отдельном блоке |  |
| 14 | Комплектность системы смазки подшипников насоса и электродвигателей (указать наличие): |  |  |  |  |
|  | - наличие резервного маслонасоса |  |  |  |  |
|  | - наличие резервного маслобака с маслонасосом |  |  |  |  |
|  | - наличие аварийного маслобака (автономное) |  |  |  |  |
|  | - наличие смотровых окон на линии до или после |  |  |  |  |
|  | - наличие датчика потока масла |  |  |  |  |
| 15 | Дополнительные требования к системе смазки подшипников насоса и электродвигателей: |  |  |  |  |
|  | - наличие системы подогрева маслобаков |  |  |  |  |
|  | - наличие системы охлаждения масла |  |  |  |  |
|  | - принцип охлаждения масла |  |  | - воздушное |  |
|  |  |  |  | - водяное |  |
|  | - наличие системы по очистке масла |  |  |  |  |
|  | - необходимость измерения уровня масла в маслобаке |  |  |  |  |
| 16 | Необходимость виброкомпенсирующего комплекса для основных насосов (указать): да, нет |  |  |  |  |
| 17 | Блок подпорных насосов (при наличии) |  |  |  |  |
|  | - желаемый алгоритм управления (указать) |  |  |  |  |
|  | - указать напор и требуемую производительность насосных агрегатов |  |  |  |  |
| 18 | Блок дренажных насосов (при наличии) |  |  |  |  |
|  | - базовый вариант насосный агрегат ЦНС60-99 (один насос резервный) |  |  |  |  |
|  | - указать напор и производительность при индивидуальном требовании |  |  |  |  |
|  | - указать необходимость вакуумного бака или самовсасывающих насосов |  |  |  |  |
| 19 | Грузоподъемное устройство (таль ручная г/п Q=1 т): да, нет |  |  |  |  |
| 20 | Устройство для выката агрегата: да, нет |  |  |  |  |
| 21 | Расположение коллекторов трубопроводов в машинном зале: |  |  |  |  |
|  | - напорного (да, нет) |  |  |  |  |
|  | - приемного (да, нет) |  |  |  |  |
| 22 | Учет воды с БКНС: |  |  |  |  |
|  | - по каждому отводу БГ |  |  |  |  |
|  | - тип счетчиков |  |  |  |  |
|  | - предложения (указать) |  |  |  |  |
| 23 | Применение электроуправляемых задвижек: |  |  |  |  |
|  | - на входной линии (да, нет) |  |  |  |  |
|  | - на выкидной линии (да, нет) |  |  |  |  |
|  | - наличие дублирующей задвижки на выкидной линии после электроприводной задвижки |  |  |  |  |
|  | - предложения (указать) |  |  |  |  |
| 24 | Выход коллекторов трубопроводов нагнетания, всасывания дренажа: |  |  |  |  |
|  | - через пол в днище блоков (при свайном расположении блоков на высоте более 1.5 м); |  |  |  |  |
|  | - через торцовые стены (при грунтовой площадке основания); |  |  |  |  |
|  | - через раму блока, между полом и днищем с торцовой стороны (при грунтовой площадке основания); |  |  |  |  |
| 25 | Наличие системы автоматического управления - необходимость АРМ (да, нет) |  |  |  |  |
| 26 | Технические требования для системы автоматического управления, диагностики и защиты: должны соответствовать требованиям стандарта (да, нет) |  |  |  |  |
| 27 | Электроснабжение: |  |  |  |  |
|  | Подвод кабелей 6 кВ в помещение РУ6 или насосных блоков (при отсутствии в заказе распредустройства 6 кВ): |  |  | - нижнее кабельное |  |
|  |  |  |  | - верхнее кабельное |  |
|  |  |  |  | - верхнее воздушное |  |
|  | Подвод кабелей 0.4 кВ в помещение (при отсутствии в заказе КТП и распредустройства 6 кВ): |  |  | - нижнее кабельное |  |
|  |  |  |  | - верхнее кабельное |  |
|  | Отвод кабелей 0.4 кВ из помещения БКНС (при наличии добавочных потребителей): |  |  | - нижнее кабельное |  |
|  |  |  |  | - верхнее кабельное |  |
|  |  |  |  | - предложения (указать) |  |
| 28 | Требования к распредустройству 6 кВ |  |  |  |  |
|  | - наличие добавочных потребителей (указать кол-во ячеек КРУ и назначение) |  |  |  |  |
|  | - тип распредустройства |  |  |  |  |
|  | - тип защиты |  |  |  |  |
|  | - наличие секционного переключателя или АВР на вводе |  |  |  |  |
|  | - тип вакуумных выключателей |  |  |  |  |
|  | Места учета электроэнергии и тип счетчика - предложения (указать) тип зарядного устройства |  |  |  |  |
| 29 | Требования к КТП 6\0.4. Предоставить опросный лист с указанием следующей информации: |  |  |  |  |
|  | - наличие добавочных потребителей |  |  |  |  |
|  | - наличие секционного АВР (при двухтрансформаторной КТП) |  |  |  |  |
|  | Учет электроэнергии и тип счетчика |  |  |  |  |
|  | Тип трансформаторов | - маслонаполненный |  |  |  |
|  |  | - сухой |  |  |  |
|  | Схема | - звезда-звезда |  |  |  |
|  |  | - треугольник-звезда |  |  |  |
| 30 | Требования к ЩСУ: |  |  |  |  |
|  | - наличие добавочных потребителей |  |  |  |  |
|  | Конструкция ЩСУ: |  |  |  |  |
|  | - со сборными шинами, расположенными в верхней части |  |  |  |  |
|  | - двухсекционный с АВР |  |  |  |  |
| 31 | Требования к обогреву блоков: |  |  |  |  |
|  | - электрообогрев (ТЭНовые брыгозащищенные): да, нет |  |  |  |  |
|  | - электрообогрев (маслонаполненные): да, нет |  |  |  |  |
|  | - центральное отопление (водяное, паровое): да, нет |  |  |  |  |
| 32 | Расположение постов управления освещением: |  |  |  |  |
|  | - наружное перед входными дверьми |  |  |  |  |
|  | - внутреннее |  |  |  |  |
| 33 | Расположение постов управления наружным освещением: |  |  |  |  |
|  | - наружное перед входными дверьми |  |  |  |  |
|  | - внутреннее |  |  |  |  |
| 34 | Расположение постов управления (аварийный останов агрегата): |  |  |  |  |
|  | - наружное перед входными дверьми |  |  |  |  |
|  | - внутреннее |  |  |  |  |
| 35 | Дополнительные требования: |  |  |  |  |
| 36 | Требования к КИПиА |  |  |  |  |
| 37 | Требуются ли дополнительные услуги | ШМ |  |  |  |
|  |  | ПНР |  |  |  |
|  |  | Транспортировка (место назначения) |  |  |  |

Информацию подготовил:

Фамилия, Имя, Отчество: 	_______________________________________________

Должность: 			_______________________________________________

Компания: 				_______________________________________________

Почтовый адрес: 			_______________________________________________

Телефон: 				_______________________________________________

Факс: 					_______________________________________________

М.П.		________________________ Подпись руководителя предприятия (отдела)

__________________________________ Расшифровка подписи